## 25 July_Overall
CTKT HỆ THỐNG GIẢI PHÁP KHU ĐÔ THỊ THÔNG MINH
| STT | Nội dung | Chỉ tiêu kỹ thuật | Bắt buộc/ Tùy chọn (M/O) | Tiêu chí đánh giá | Chuẩn tham chiếu
| A | Các chỉ tiêu phi chức năng (performance)
| 1 | Số lượng thiết bị | Platform cho phép lên tới 20.000 thiết bị đăng ký lên hệ thống | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2 | Số lượng thiết bị online đồng thời (CCU) | Platform cho phép xử lý 20.000 thiết bị online đồng thời | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3 | Transaction per second (TPS) | Hệ thống cho phép xử lý số TPS lên đến 1000 | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 4 | Số HTTP/HTTPS request đồng thời | Platform cho phép xử lý số HTTP/HTTPS request đồng thời (thao tác người dùng trên app) với 250 request/s | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 5 | Trải nghiệm người dùng | Tất cả các thao tác trên app mà không cần kết nối với hệ thống bên ngoài phải được phản hồi trong vòng 3s (Lưu ý: tính năng này đánh giá trong điều kiện stress test 20.000 thiết bị online đồng thời) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 6 | Hỗ trợ Cloud | Platform hỗ trợ mô hình triển khai trên Cloud | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 7 | Bản đồ | Platform phải hỗ trợ bản đồ Google | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 8 | Ngôn ngữ | Platform phải hỗ trợ tiếng Việt | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| B | Các chỉ tiêu chức năng
| 1 | Ứng dụng trên Mobile App cho người dùng cuối
| 1.1 | Đăng ký người dùng
1 | 1.1.1 | Đăng ký mới tài khoản | - Có màn hình đăng ký để người dùng đăng ký tài khoản. Thông tin đăng ký gồm: Tên account, số điện thoại, mật khẩu đặt mới. Việc xác nhận được thực hiện qua điện thoại (OTP). - Người đăng ký có thể là cư dân (đã đăng ký thông tin với BQL KĐT), hoặc người không phải cư dân có thể dùng một số dịch vụ của KĐT. - Nếu là cư dân: Có bước xác nhận cư dân. Cư dân nhập địa chỉ căn hộ (số phòng/số nhà, tòa nhà/khu, tên KĐT, số điện thoại đã đăng ký với BQL KĐT, có xác nhận OTP. Xác nhận cư dân thành công sẽ vào được giao diện tương ứng với KĐT. - Nếu không phải là cư dân: Có bước lựa chọn KĐT để vào sử dụng một số dịch vụ công cộng (cho người không phải cư dân) tại KĐT đó. - Cư dân có thể đăng ký nhiều địa chỉ ở các KĐT khác nhau của cùng chủ đầu tư. Khi đăng nhập sẽ vào 1 KĐT mặc định, có thể chuyển đổi (switch) sang các KĐT khác. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.2 | Đăng ký dịch vụ, tiện ích (chỉ áp dụng cho cư dân)
2 | 1.2.1 | Đăng ký dịch vụ không mất tiền theo lượt (vd: Tennis, cầu lông, bóng rổ, nhà cộng đồng,...) | - Cho phép cư dân lựa chọn ngày, khung giờ (mặc định là 2h), số lượng người tham gia, tên địa điểm (lựa chọn: Sân tennis số 1, sân cầu lông số 2,...) và xác nhận đăng ký. - Hệ thống dựa vào quyền được cấp của cư dân (có được phép đăng ký dịch vụ hay không), tính toán số lượng đã đăng ký/ dung lượng cơ sở hạ tầng vào khung giờ đó để cho phép đặt chỗ hay không. Nếu không đáp ứng được sẽ có thông báo lý do ngay cho cư dân. (Nếu chưa áp dụng Barrier tự động tại khu dịch vụ, nhân viên quản lý sẽ thực hiện kiểm soát người vào dựa vào thông tin đăng ký trên hiện trên Web dành cho BQL) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.2.2 | Đăng ký dịch vụ mất tiền theo lượt (vd: Bơi, vào khu vui chơi,...) | - Cho phép cư dân lựa chọn ngày, khung giờ (mặc định là 2), số lượng người chơi, tên địa điểm (lựa chọn: Bể bơi số 1, Bể bơi số 2,....); và xác nhận đăng ký. - Hệ thống dựa vào quyền được cấp của cư dân (có được phép đăng ký dịch vụ hay không), tính toán số lượng đã đăng ký/ dung lượng cơ sở hạ tầng vào khung giờ đó để cho phép đặt chỗ hay không. Nếu không đáp ứng được sẽ có thông báo lý do ngay cho cư dân. - Cho phép lựa chọn trả tiền trước (liên kết thanh toán online ViettelPay nếu được hỗ trợ), hoặc trả tiền sau tại khu tiện ích. (Nếu chưa áp dụng Barrier tự động tại khu dịch vụ, nhân viên quản lý sẽ thực hiện kiểm soát người vào dựa vào thông tin đăng ký trên hiện trên Web dành cho BQL). | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
5 | 1.2.3 | Đăng ký chuyển đồ | Cho phép đăng ký chuyển đồ. Thông tin đăng ký gồm: Chuyển đồ ra/vào, thời gian, danh mục và số lượng đồ tương ứng cần chuyển, yêu cầu thang máy ưu tiên. Dựa vào đó, BQL duyệt yêu cầu. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
3 | 1.2.4 | Đăng ký cấp thẻ cư dân | Cho phép đăng ký cấp thẻ cư dân. Thông tin đăng ký: Tên, ngày sinh, số CMT, số điện thoại, địa chỉ căn hộ, mối quan hệ với chủ căn hộ, ảnh. Dựa vào đó, BQL xác minh và duyệt yêu cầu. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.2.5 | Đăng ký sửa chữa, thi công trong nhà | Cho phép đăng ký sửa chữa, thi công. Thông tin đăng ký: Thời gian triển khai, loại sửa chữa, thi công. Dựa vào đó, BQL duyệt yêu cầu. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
4 | 1.2.6 | Đăng ký dịch vụ truyền hình, internet | Cho phép tạo yêu cầu đăng ký dịch vụ truyền hình, internet. Thông tin đăng ký: Tên, số CMT, địa chỉ căn hộ, chọn nhà cung cấp, chọn gói dịch vụ, thời gian mong muốn sử dụng. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.3 | Hóa đơn
| 1.3.1 | Thông tin hóa đơn | Hiển thị lịch sử và trạng thái thanh toán các hóa đơn. Hóa đơn có thể bao gồm: Điện, nước, phí dịch vụ, tiền phí gửi xe,…là các khoản phí thường xuyên mà khách hàng chi trả cho BQL. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
11 | 1.3.2 | Thanh toán online | Cho phép liên kết thanh toán online ViettelPay nếu được hỗ trợ | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4 | Quản lý điện thông minh
6 | 1.4.1 | Quản lý thiết bị (Áp dụng với các thiết bị MCB khách hàng tự lắp trong nhà (smarthome), các MCB tương thích thủ tục đăng ký thiết bị IoT với Platform Viettel) | - Cho phép thêm mới thiết bị. Nhập thông tin sau: + IMEI hay mã số định danh duy nhất do nhà sản xuất cung cấp + Tên thiết bị + Vị trí thiết bị (phòng, khu vực), ngày lắp đặt - Cho phép xóa thiết bị đang quản lý - Cho phép tạo nhóm thiết bị, đưa các thiết bị đang quản lý vào nhóm | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4.2 | Thông tin chung | - Hỗ trợ hiển thị bảng các thiết bị đang quản lý - Hiển thị thông tin của từng thiết bị: + Tên thiết bị, trạng thái (Online, Offline), mức thu tín hiệu vô tuyến (nếu thiết bị hỗ trợ) + Thông tin: Điện áp (Voltage), dòng điện (Current), công suất (Load), trạng thái (On/Off) của MCB. + Mức KWh lũy kế trong ngày, trong tháng đo tại MCB. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4.3 | Thống kê | - Hỗ trợ tra cứu KWh theo giờ, ngày, tháng, năm của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn, của nhóm - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột KWh theo ngày (đơn vị giờ), tuần (đơn vị ngày), tháng (đơn vị ngày), năm (đơn vị tháng), năm (đơn vị năm) của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn, của nhóm | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4.4 | So sánh | - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột KWh so sánh với tuần liền kề (đơn vị ngày), tháng liền kề (đơn vị ngày), năm liền kề (đơn vị tháng) - Hỗ trợ vẽ biểu đồ hình bánh so sánh KWh của các thiết bị được chọn theo ngày, tháng, năm | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4.5 | Điều khiển thiết bị | - Hỗ trợ điều khiển On/Off MCB. Trạng thái MCB sau khi điều khiển được cập nhật thời gian thực trên App. Có thêm 1 bước xác nhận trước khi on/off MCB phòng trường hợp do vô ý - Hỗ trợ định thời (timer) để MCB tự động On/Off theo thời gian định sẵn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4.6 | Hiển thị cảnh báo | - Có cảnh báo trên App khi ghi nhận trên thiết bị có các vấn đề sau (các cảnh báo này đẩy ra từ thiết bị): Quá áp/thấp áp (Over Voltage/Under Voltage), quá dòng (Over Current), rò điện (Earth Leakage), ngắn mạch (Short Circuit), mất kết nối - Có cảnh báo trên App khi có các vấn đề sau (các cảnh báo này do Platform phân tích): kWh đo được tăng bất thường (theo giờ, ngày, tháng) - Có thông báo khi mất điện lưới, thông báo khi có điện lưới trở lại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.4.7 | Tra cứu cảnh báo | - Hiển thị danh sách các cảnh báo gần đây. Thông tin gồm: Tên MCB, loại cảnh báo, thời gian cảnh báo (ngày/giờ/phút/giây) - Hỗ trợ tra cứu cảnh báo theo bộ lọc: Tên thiết bị, loại cảnh báo, khoảng thời gian (ngày, tháng, năm) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.5 | Quản lý nước thông minh
| 1.5.1 | Thông tin chung | - Hỗ trợ hiển thị bảng các thiết bị đang quản lý - Hiển thị thông tin của từng thiết bị: + Tên thiết bị, trạng thái (Online, Offline), mức thu tín hiệu vô tuyến (nếu thiết bị hỗ trợ), điện áp Pin (nếu thiết bị hỗ trợ) + Thông tin: Sản lượng nước lũy kế trong ngày, tháng hiện tại, thời gian lấy data gần nhất | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.5.2 | Thống kê | - Hỗ trợ tra cứu sản lượng nước theo giờ, ngày, tháng, năm của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột sản lượng nước theo ngày (đơn vị giờ), tuần (đơn vị ngày), tháng (đơn vị ngày), năm (đơn vị tháng), năm (đơn vị năm) của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.5.3 | So sánh | - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột sản lượng nước so sánh với tuần liền kề (đơn vị ngày), tháng liền kề (đơn vị ngày), năm liền kề (đơn vị tháng) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.5.4 | Điều khiển thiết bị (nếu thiết bị có hỗ trợ điều khiển van từ xa) | - Cho phép điều khiển On/Off van thiết bị. Trạng thái van sau khi điều khiển được cập nhật thời gian thực trên App. Có thêm 1 bước xác nhận trước khi on/off Van phòng trường hợp do vô ý - Hỗ trợ định thời (timer) để van tự động On/Off theo thời gian định sẵn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.5.5 | Hiển thị cảnh báo | - Có cảnh báo trên App khi có các vấn đề sau: Sản lượng nước tiêu thụ tăng bất thường (theo giờ, ngày, tháng), điện áp Pin thấp, mất kết nối tín hiệu, rò rỉ nước. - Có thông báo khi mất nước khu vực, thông báo khi cấp nước trở lại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.5.6 | Tra cứu cảnh báo | - Hiển thị danh sách các cảnh báo gần đây: Thông tin gồm: Tên thiết bị, loại cảnh báo, thời gian xuất hiện cảnh báo (ngày/giờ/phút/giây) - Hỗ trợ tra cứu cảnh báo theo bộ lọc: Tên thiết bị, loại cảnh báo, khoảng thời gian (ngày, tháng, năm) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.6 | Quan trắc môi trường
| 1.6.1 | Thông tin chung | Hiển thị các thông tin sau tại màn hình chính của App: + Chỉ số chất lượng không khí (AQI), nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số tia UV, bụi PM2.5 (tại điểm quan trắc gần nhất trong khu đô thị, thời điểm lấy mẫu gần nhất); kết luận chất lượng không khí: Tốt, Trung bình, Không tốt cho nhóm nhạy cảm, Có hại, Rất có hại, Nguy hiểm (phân loại theo quy chuẩn). Màu hiển thị tương ứng với chất lượng AQI. + Dự báo thời tiết trong ngày (nhiệt độ, độ ẩm, mưa giông, hướng gió,...) tại khu vực KĐT (mức Quận/Huyện, dữ liệu lấy từ bên thứ 3). + Khuyến nghị về các hoạt động ngoài trời với điều kiện môi trường hiện tại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.6.2 | Thông tin tham khảo | Hiển thị các thông tin sau: + Bản đồ giá trị chỉ số AQI số tương ứng với mức độ ảnh hưởng sức khỏe: Tốt, Trung bình, Không tốt cho nhóm nhạy cảm, Có hại, Rất có hại, Nguy hiểm. Thông tin mô tả mức độ ảnh hưởng sức khỏe, khuyến nghị tương ứng (theo quy chuẩn) + Hiển thị bảng xếp hạng chất lượng không khí hiện tại, tại các tỉnh/thành phố lớn tại Việt Nam (nguồn lấy từ bên thứ 3, có thông tin địa điểm quan trắc ở mức quận/huyện) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.6.3 | Tính năng bản đồ | Hiển thị vị trí các điểm quan trắc trên bản đồ Google Map, có biên đánh dấu KĐT, khi chọn thì hiển thị tới mức bản đồ KĐT. Mỗi điểm quan trắc có thông thông tin: chỉ số AQI, bụi mịn PM2.5, phân loại chất lượng không khí của từng điểm. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.6.4 | Dự báo thời tiết | Hiển thị dự báo thời tiết trong 7 ngày tới tại khu vực KĐT (dữ liệu lấy của bên thứ 3, mức quận/huyện) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.7 | Dịch vụ phòng tập Gym
7 | 1.7.1 | Đăng ký hội viên mới | - Cho phép người dùng tự đăng ký dịch vụ trên App. Nhập các thông tin sau: + Tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, số điện thoại (bắt buộc), email. + Ảnh để nhận diện khuôn mặt. Có thể load ảnh có sẵn, hoặc chụp trực tiếp từ camera điện thoại - Đăng ký gói dịch vụ: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng; có thể chọn khung giờ tập: Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối hoặc cả ngày (tùy gói dịch vụ). - Lưu ý: + Nếu là cư dân: Hỗ trợ đồng bộ các thông tin (bắt buộc) từ dữ liệu cư dân sang (tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, ảnh nhận diện) + Đăng ký dịch vụ phải được Quản lý phòng tập phê duyệt thì mới có hiệu lực (sau khi đăng ký trên App, có thông báo tới phòng tập để hoàn tất thủ tục) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.7.2 | Thông tin phòng tập | - Hiển thị thông tin phòng tập: + Khung giờ đóng cửa, mở cửa trong ngày + Số lượng người hiện tại / dung lượng phòng tập | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.7.3 | Tính năng nhắc tập | Hệ thống gửi lời nhắc trên App khi khách hàng bỏ nhiều buổi tập: Bỏ quá 50% số buổi tập trong tuần) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.7.4 | Tính năng nhắc gia hạn | Hệ thống cảnh báo khi thời gian gói dịch vụ sắp hết hạn: Cảnh báo trước 10 ngày | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.7.5 | Thanh toán dịch vụ | Cho phép thanh toán dịch vụ online ViettelPay nếu được hỗ trợ | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.8 | Dịch vụ bãi gửi xe (áp dụng cho cả người không phải cư dân)
9 | 1.8.1 | Đăng ký gửi xe theo tháng | - Cho phép người dùng tự đăng ký dịch vụ trên App. Nhập các thông tin sau: + Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại (bắt buộc) (nếu là cư dân, các thông tin này có thể đươc đồng bộ từ dữ liệu cư dân), biển số xe ôtô, nhãn hiệu xe + Hình ảnh tổng thể của xe. Có thể load ảnh có sẵn, hoặc chụp trực tiếp từ camera điện thoại - Yêu cầu đăng ký dịch vụ gửi xe phải được BQL phê duyệt thì mới có hiệu lực | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.8.2 | Thông tin bãi xe | - Hiển thị trạng thái hiện tại bãi xe: + Số lượng chỗ trống/ dung lượng bãi xe + Vị trí từng chỗ trên bản đồ, kèm trạng thái chiếm chỗ (xanh: còn trống, đỏ: chiếm chỗ) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.8.3 | Hướng dẫn đỗ xe và tìm xe | - Hướng dẫn đỗ xe khi vào: + Khi xe đi vào bãi (qua Barrier), trên App có thông báo xe đi vào từ Gate nào. + Cho phép người dùng tra cứu sơ đồ bãi xe với trạng thái các vị trí đỗ (người dùng sẽ lựa chọn chỗ vị trí đỗ phù hợp nhất theo mục đích). + Cho phép đánh dấu vị trí đỗ: Người dùng chọn ở mức Lot (không cần chính xác đến mức từng ô) - Hỗ trợ tìm xe khi ra: + Cho phép người dùng có thể tra lại Lot đỗ xe để tìm xe + Cho phép người dùng nhập vị trí đang đứng (mức Lot), App chỉ đường tới Lot đỗ xe trên sơ đồ bãi xe + Cho phép người dùng nhập vị trí đang đứng (Lot) và tên Gate ra, App chỉ đường ra trên sơ đồ bãi xe - Lưu ý: Ngoài việc hướng dẫn đỗ xe trên App, giải pháp còn hướng dẫn đỗ xe dựa trên hệ thống bảng chỉ đường (hướng, số lượng chỗ trống) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.9 | Tương tác giữa cư dân và BQL
| 1.9.1 | Bảng tin cư dân | Hiển thị thông báo, tin tức quảng bá từ BQL tới cư dân | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
8 | 1.9.2 | Cẩm nang cư dân | Hiển thị các quy định, hướng dẫn của KĐT tới cư dân | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
10 | 1.9.3 | Phản ánh cư dân | - Cho phép cư dân phản ánh vấn đề với BQL, có thể đính kèm ảnh hoặc video ngắn. Có khuôn dạng mẫu (template) để cư dân điền thông tin theo chủ đề. - Có tiện ích gọi số Khẩn cấp tới BQL - Hiển thị trả lời của BQL với các vấn đề phản ánh | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.10 | Một số tính năng khác
| 1.10.1 | Chatbot | Hỗ trợ tương tác phản ánh vấn đề, đặt đồ ăn, đặt dịch vụ, hỏi thông tin | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 1.10.2 | Điều khiển bằng giọng nói | Cho phép ra lệnh bằng giọng nói: Tra cứu thông tin, điều khiển thiết bị (vd: Tra cứu hóa đơn dịch vụ, điều khiển tắt CB) | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2 | Ứng dụng trên Web cho Ban quản lý khu đô thị
| 2.1 | Các tính năng chung
| 2.1.1 | Tạo User | Hỗ trợ Admin tạo User và phân quyền cho các User | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
1 | 2.1.2 | Đăng nhập | Hiển thị giao diện Đăng nhập (Usename/Password) để người dùng đăng nhập | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.1.3 | Reset mật khẩu | Cho phép người dùng reset lại mật khẩu (xác nhận thông qua OTP) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.2 | Đăng ký cư dân | Cư dân đăng ký trực tiếp tại BQL
| 2.2.1 | Đăng ký cư dân mới | Hỗ trợ BQL KĐT đăng ký thông tin cho cư dân: Tên, tuổi, giới tính, số CMT/căn cước, địa chỉ căn hộ, số điện thoại, ảnh, quan hệ với chủ hộ (chủ hộ hay người thân), quyền sử dụng dịch vụ dùng chung của KĐT (theo định mức của căn hộ). Hệ thống tự động gán ID cho cư dân đó. Các thông tin này là thông tin gốc của cư dân phục vụ quản lý hành chính, được sử dụng để làm thẻ cư dân | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3 | Quản lý điện thông minh
| 2.3.1 | Thông tin chung | - Hỗ trợ hiển thị bảng các thiết bị đang quản lý - Hiển thị thông tin của từng thiết bị: + Tên thiết bị, trạng thái (Online, Offline), mức thu tín hiệu vô tuyến (nếu thiết bị hỗ trợ) + Thông tin: Điện áp (Voltage), dòng điện (Current), công suất (Load), trạng thái (On/Off) của MCB. + Mức KWh lũy kế trong ngày, trong tháng đo tại MCB. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3.2 | Thống kê | - Hỗ trợ tra cứu KWh theo giờ, ngày, tháng, năm của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn, của nhóm - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột KWh theo ngày (đơn vị giờ), tuần (đơn vị ngày), tháng (đơn vị ngày), năm (đơn vị tháng), năm (đơn vị năm) của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn, của nhóm | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3.3 | So sánh | - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột KWh so sánh với tuần liền kề (đơn vị ngày), tháng liền kề (đơn vị ngày), năm liền kề (đơn vị tháng) - Hỗ trợ vẽ biểu đồ hình bánh so sánh KWh của các thiết bị được chọn theo ngày, tháng, năm | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3.4 | Xuất báo cáo | Hỗ trợ xuất báo cáo (file csv hoặc pdf) cho từng thiết bị, nhiều thiết bị được chọn hoặc nhóm theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn: Cảnh báo, KWh | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3.5 | Điều khiển thiết bị | - Hỗ trợ điều khiển On/Off MCB. Trạng thái MCB sau khi điều khiển được cập nhật thời gian thực trên App. Có thêm 1 bước xác nhận trước khi on/off MCB phòng trường hợp do vô ý - Hỗ trợ định thời (timer) để MCB tự động On/Off theo thời gian định sẵn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3.6 | Hiển thị cảnh báo | - Có cảnh báo trên App khi ghi nhận trên thiết bị có các vấn đề sau (các cảnh báo này đẩy ra từ thiết bị): Quá áp/thấp áp (Over Voltage/Under Voltage), quá dòng (Over Current), rò điện (Earth Leakage), ngắn mạch (Short Circuit), mất kết nối - Có cảnh báo trên App khi có các vấn đề sau (các cảnh báo này do Platform phân tích): kWh đo được tăng bất thường (theo giờ, ngày, tháng) - Có thông báo khi mất điện lưới, thông báo khi có điện lưới trở lại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3.7 | Tra cứu cảnh báo | - Hiển thị danh sách các cảnh báo gần đây. Thông tin gồm: Tên MCB, loại cảnh báo, thời gian cảnh báo (ngày/giờ/phút/giây) - Hỗ trợ tra cứu cảnh báo theo bộ lọc: Tên thiết bị, loại cảnh báo, theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4 | Quản lý nước thông minh
| 2.4.1 | Thông tin chung | - Hỗ trợ hiển thị bảng các thiết bị đang quản lý - Hiển thị thông tin của từng thiết bị: + Tên thiết bị, trạng thái (Online, Offline), mức thu tín hiệu vô tuyến (nếu thiết bị hỗ trợ), điện áp Pin (nếu thiết bị hỗ trợ) + Thông tin: Sản lượng nước lũy kế trong ngày, tháng hiện tại, thời gian lấy data gần nhất | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4.2 | Thống kê | - Hỗ trợ tra cứu sản lượng nước theo giờ, ngày, tháng, năm của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột sản lượng nước theo ngày (đơn vị giờ), tuần (đơn vị ngày), tháng (đơn vị ngày), năm (đơn vị tháng), năm (đơn vị năm) của từng thiết bị, của nhiều thiết bị được chọn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4.3 | So sánh | - Hỗ trợ vẽ biểu đồ dạng cột sản lượng nước so sánh với tuần liền kề (đơn vị ngày), tháng liền kề (đơn vị ngày), năm liền kề (đơn vị tháng) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4.4 | Xuất báo cáo | Hỗ trợ xuất báo cáo (file csv hoặc pdf) cho từng thiết bị, các thiết bị được chọn, nhóm theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn: Cảnh báo, sản lượng nước tiêu thụ | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4.5 | Điều khiển thiết bị (nếu thiết bị có hỗ trợ điều khiển van từ xa) | - Hỗ trợ điều khiển On/Off van thiết bị. Trạng thái van sau khi điều khiển được cập nhật thời gian thực trên App. Có thêm 1 bước xác nhận trước khi on/off van phòng trường hợp do vô ý - Hỗ trợ định thời (timer) để van tự động On/Off theo thời gian định sẵn | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4.6 | Hiển thị cảnh báo | - Có cảnh báo trên App khi có các vấn đề sau: Sản lượng nước tiêu thụ tăng bất thường (theo giờ, ngày, tháng), điện áp Pin thấp, mất kết nối tín hiệu, rò rỉ nước. - Có thông báo khi mất nước khu vực, thông báo khi cấp nước trở lại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.4.7 | Tra cứu cảnh báo | - Hiển thị danh sách các cảnh báo gần đây: Thông tin gồm: Tên thiết bị, loại cảnh báo, thời gian xuất hiện cảnh báo (ngày/giờ/phút/giây) - Hỗ trợ tra cứu cảnh báo theo bộ lọc: Tên thiết bị, loại cảnh báo, theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn: | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5 | Quan trắc môi trường
| 2.5.1 | Cảnh báo về thiết bị | Có cảnh báo khi ghi nhận thiết bị có các vấn đề: Mất kết nối, Accu yếu (nếu mất điện lưới và chạy dự phòng Accu). | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5.2 | Tra cứu cảnh báo của thiết bị | - Hiển thị danh sách các cảnh báo gần đây: Thông tin gồm: Tên thiết bị, loại cảnh báo, thời gian xuất hiện cảnh báo (ngày/giờ/phút/giây) - Có thể tra cứu cảnh báo theo bộ lọc: Tên thiết bị, loại cảnh báo, khoảng thời gian (ngày, tháng, năm) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5.3 | Thông tin chung | Hiển thị các thông tin sau ứng với từng điểm quan trắc trong KĐT: + Chỉ số chất lượng không khí AQI, chỉ số chi tiết PM2.5, PM10, CO, O3, NO2, SO2, nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số tia UV (thời điểm lấy mẫu gần nhất); kết luận chất lượng không khí: Tốt, Trung bình, Không tốt cho nhóm nhạy cảm, Có hại, Rất có hại, Nguy hiểm (phân loại theo quy chuẩn) + Có thể lựa chọn AQI VN và AQI US + Dự báo thời tiết trong ngày (nhiệt độ, độ ẩm, mưa giông, hướng gió,...) tại khu vực KĐT (mức Quận/Huyện, dữ liệu lấy từ bên thứ 3). + Khuyến nghị về các hoạt động ngoài trời với điều kiện môi trường hiện tại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5.4 | Thống kê | Cho phép tra cứu các thông tin sau của các điểm quan trắc: + Chỉ số chất lượng không khí từng giờ theo ngày được chọn + Chỉ số chất lượng không khí từng ngày trong tháng được chọn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5.5 | Thông tin tham khảo | Hiển thị các thông tin sau: + Bản đồ giá trị chỉ số AQI số tương ứng với mức độ ảnh hưởng sức khỏe: Tốt, Trung bình, Không tốt cho nhóm nhạy cảm, Có hại, Rất có hại, Nguy hiểm. Thông tin mô tả mức độ ảnh hưởng sức khỏe, khuyến nghị tương ứng (theo quy chuẩn) + Hiển thị bảng xếp hạng chất lượng không khí hiện tại, tại các tỉnh/thành phố lớn tại Việt Nam (nguồn lấy từ bên thứ 3, có thông tin địa điểm quan trắc ở mức quận/huyện) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5.6 | Tính năng bản đồ | Hiển thị vị trí các điểm quan trắc trên bản đồ Google Map, có biên đánh dấu KĐT, khi chọn thì hiển thị tới mức bản đồ KĐT. Mỗi điểm quan trắc có thông thông tin: chỉ số AQI, bụi mịn PM2.5, phân loại chất lượng không khí của từng điểm. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.5.7 | Dự báo thời tiết | Hiển thị dự báo thời tiết trong 7 ngày tới tại khu vực KĐT (dữ liệu lấy của bên thứ 3, mức quận/huyện) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.6 | Kiểm soát ra vào khu dịch vụ (phòng tập Gym)
| 2.6.1 | Đăng ký hội viên mới | Quản lý phòng Gym nhập các thông tin sau: - Tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, số điện thoại (bắt buộc), email. Hệ thống tự động cấp ID hội viên cho khách hàng. + Ảnh để nhận diện khuôn mặt. Có thể load ảnh có sẵn, hoặc chụp trực tiếp từ camera điện thoại - Đăng ký gói dịch vụ: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng; có thể chọn khung giờ tập: Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối hoặc cả ngày (tùy gói dịch vụ). - Lưu ý: + Nếu là cư dân: Hỗ trợ đồng bộ các thông tin từ dữ liệu cư dân sang (Tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, ảnh nhận diện) + Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ App mà khách hàng tự khai báo, đơn vị quản lý xác minh và phê duyệt | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
4 | 2.6.2 | Tìm kiếm thông tin lịch sử | Hỗ trợ tra cứu thông tin về sử dụng dịch vụ theo các tiêu chí lọc sau: Khoảng thời gian, tên hoặc mã hội viên. Thông tin tìm kiếm được bao gồm: Mã hội viên (nếu có), tên (nếu có), ngày, giờ vào/ra, người trực, tiền vé (nếu có), hình ảnh (nhấn vào để hiển thị khuôn mặt khi vào và khi ra) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
5 | 2.6.3 | Báo cáo đang sử dụng dịch vụ | - Hỗ trợ liệt kê thông tin tình trạng hiện tại của phòng tập. Thông tin gồm: Mã hội viên (nếu có), tên (nếu có), giờ vào, hình ảnh (nhấn vào để hiển thị ảnh chụp khuôn mặt khi vào) - Hỗ trợ thống kê tổng số lượng người đang sử dụng dịch vụ / dung lượng phòng tập - Hỗ trợ thống kê số lượng đăng ký thường xuyên / dung lượng phòng tập | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.6.4 | Thông báo từ phòng tập | Cho phép tạo và gửi thông báo quảng bá tới khách hàng (để hiển thị trên App) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.6.5 | Báo cáo doanh thu | Cho phép báo cáo doanh thu, có tham số lọc theo ngày, tháng, năm, hoặc theo khoảng thời gian tùy chọn. Báo cáo chi tiết doanh thu theo khách hàng thường xuyên và khách lẻ | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.7 | Bãi đỗ xe thông minh
| 2.7.1 | Đăng ký mới gửi xe tháng | - Cho phép quản lý bãi xe nhập các thông tin sau: + Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại (bắt buộc) (nếu là cư dân, các thông tin này có thể đươc đồng bộ từ dữ liệu cư dân), biển số xe ôtô, nhãn hiệu xe + Hình ảnh tổng thể của xe. Có thể load ảnh có sẵn, hoặc chụp trực tiếp từ camera điện thoại + Đăng ký gán xe vào gói dịch vụ gửi xe tháng - Hỗ trợ đồng bộ dữ liệu từ App mà khách hàng tự khai báo, đơn vị quản lý xác minh và phê duyệt (khách hàng vẫn phải đến trực tiếp hoàn tất thủ tục) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.7.2 | Tìm kiếm thông tin lịch sử | Cho phép tra cứu thông tin lịch sử xe (đã vào và ra) theo các tiêu chí lọc sau: Khoảng thời gian tìm kiếm, biển số, nhân viên giữ xe. Thông tin tìm được bao gồm: Ngày, giờ vào/ra, biển số, người trực, phí gửi, hình ảnh (nhấn vào để hiển thị hình ảnh xe khi vào và khi ra) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.7.3 | Báo cáo xe đang gửi | Cho phép liệt kê xe đang gửi, có thể lọc theo tiêu chí: Khoảng thời gian trong ngày, biển số. Thông tin tìm kiếm được hiển thị bao gồm: Ngày, giờ vào, biển số, hình ảnh (nhấn vào để hiển thị hình ảnh xe vào) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.7.4 | Báo cáo doanh thu | Hỗ trợ báo cáo doanh thu, có tham số lọc theo ngày, tháng, năm, hoặc theo khoảng thời gian tùy chọn, theo loại vé (vé tháng, vé lẻ). Báo cáo xuất ra gồm: Số lượt gửi xe lẻ, số lượt xe đăng ký vé tháng, tổng số tiền | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.8 | Giám sát an ninh
| 2.8.1 | Quản lý giám sát trực tiếp | - Hiển thị danh sách Camera/nhóm camera. Hiển thị trạng thái các camera: Đang online, Đang online và đang được xem trực tiếp, đang online và đang được ghi hình, đang offline. - Cho phép chọn camera, nhóm camera để hiển thị trên màn hình; - Hỗ trợ hiển thị nhiều kênh (Camera), sắp xếp các kênh theo vị trí tùy chọn trên một màn hình. Hỗ trợ các chế độ hiển thị mặc định như: 1 cửa sổ, 4 cửa sổ, 9 cửa sổ, 16 cửa sổ - Nhiều camera sẽ hiển thị trên 1 số cửa sổ nhất định (số lượng ít hơn) và tự động chuyển đổi giữa các camera theo chu kỳ người dùng chọn - Cho phép các camera trong 1 nhóm hiển thị trên một cửa sổ và tự động chuyển đổi giữa các camera theo chu kỳ người dùng lựa chọn. - Với 1 cửa sổ đang xem trực tiếp, hỗ trợ các thao tác sau: + Tiếp tục/tạm dừng xem trực tiếp; tiếp tục/tạm dừng chế độ chuyển đổi (nhóm) + Tắt/bật âm thanh ở chế độ xem trực tiếp + Xem full secreen. Nhấn Escape để thoát + Chụp hình ảnh trực tiếp. Chụp hình và gửi email thông bao đến một hoặc nhiều người nhận. Hình chụp có thể đính kèm. + Ghi hình thủ công (start/stop recording), tệp tin ghi hình được lưu trên máy tính cục bộ + Cho phép zoom kỹ thuật số + Với camera PTZ: Có bảng điều khiển PTZ, cho phép điều khiển thủ công quay/quét/zoom. Có thể thiết lập và gọi camera hoạt động với: điểm đặt trước (Preset), đường tuần tra (Patrol). . Điểm đặt trước: Là một vị trí xác định trước có chứa các thông tin về độ dịch chuyển ngang (pan), dịch chuyển dọc (tilt), tiêu cự (focus) và các thông số khác. . Đường tuần tra:Là một đường quét được đi quy định bởi một nhóm điểm đặt trước, với tốc độ quét giữa hai điểm đặt trước và thời gian dừng được cài đặt riêng | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.8.2 | Quản lý giám sát trực tiếp | Với camera PTZ: Có thể thiết lập và gọi camera hoạt động với lịch trình mẫu (Pattern). Lịch trình mẫu là ghi nhớ một chuỗi các dịch chuyển ngang (pan), dịch chuyển dọc (tilt), zoom do người dùng điều khiển PTZ để ghi lại | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.8.3 | Quản lý giám sát trực tiếp | Hỗ trợ xem lại từ 1 thời điểm trước, cách thời điểm đang xem trực tiếp 1 khoảng ngắn (vd: 30s, 1 phút, 3 phút,..) ( mục đích phép xem lại ngay lập tức một đoạn hình ảnh đáng chú ý hoặc không rõ ràng trong lần đầu quan sát). Khi xem lại thì hỗ trợ các tính năng như chụp ảnh, ghi 1 đoạn, zoom kỹ thuật số,... giống như xem trực tiếp. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.8.4 | Thiết lập lịch ghi hình và xem lại | - Hỗ trợ cài đặt để tệp tin hình ảnh lưu ở máy cục bộ và/hoặc lưu ở server lưu trữ kết nối đến. - Hỗ trợ thiết lập các chế độ ghi hình khác nhau với từng kênh: Ghi hình liên tục cả ngày, ghi hình liên tục khi phát hiện sự kiện và cảnh báo, ghi hình theo các khung thời gian định trước. - Hỗ trợ tìm xem lại file hình ảnh thông thường theo thông tin lọc: Tìm theo camera, ngày tìm kiếm - Hỗ trợ tìm xem lại file hình ảnh có sự kiện theo thông tin lọc: Loại sự kiện, ngày tìm kiếm - Cho phép xem liên tục file tìm được, hoặc chọn xem 1 khoảng thời gian quan tâm trong file. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.8.5 | Quản lý sự kiện | - Cho phép phát hiện sự kiện với các tiêu chí khác nhau sau đây: Phát hiện chuyển động, xâm nhập vùng, xâm nhập biên, lảng vảng, tụ tập đông người. Định nghĩa sự kiện có thể kết hợp hình ảnh và thời gian. Có thể mở rộng trong tương lai để phát hiện các sự kiện theo nhu cầu thực tế: Màn hình bị che, xe đỗ lâu, xe phóng nhanh hoặc lạng lách, có động vật, cây hoặc cột đổ ra đường, vũng nước, đống rác, đất đá lớn trên đường, cháy, đèn đường cháy, xả rác sai quy định - Có thể liên kết các hành động cảnh báo khi có sự kiện: Điều khiển chuông báo ngoại vi, ghi hình, gửi email, cảnh báo trên bản đồ, cảnh báo bằng pop-up trên màn hình máy tính. - Hỗ trợ xem lại lịch sử các cảnh báo và sự kiện. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.8.6 | Quản lý bản đồ | - Hỗ trợ màn hình hiển thị trực quan vị trí camera trên bản đồ, có thể nhấn chọn camera trên bản đồ để xem hình ảnh trực tiếp. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.9 | Chiếu sáng thông minh
| 2.9.1 | Giám sát thiết bị đèn | - Cho phép giám sát trạng thái từng thiết bị: On, Off, mức dimming, Online, Offline - Cho phép giám sát U, I, P, mức thu tín hiệu vô tuyến (nếu thiết bị hỗ trợ) - Cho phép giám sát KWh tiêu thụ lũy kế của từng thiết bị trong ngày, trong tháng hiện tại | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.9.2 | Điều khiển thiết bị đèn | Hệ thống hỗ trợ các kiểu điều khiển sau đây: - Điều khiển On/Off, dimming thiết bị thủ công từ trung tâm - Điều khiển On/Off, dimming thiết bị theo giờ đặt trước (timer) từ trung tâm - Điều điều On/Off, dimming thiết bị tự động từ trung tâm dựa vào cảm biến ánh sáng tự nhiên tại vị trí đèn (nếu bộ điều khiển thiết bị có hỗ trợ cảm biến ánh sáng) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.9.3 | Báo cáo thống kê | Cho phép thống kê KWh tiêu thụ của một, một số, hoặc một nhóm thiết bị đèn được chọn theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.9.4 | Cảnh báo | - Có cảnh báo khi không có tín hiệu từ thiết bị - Hỗ trợ xem lại lịch sử các cảnh báo của một, một số, hoặc một nhóm thiết bị đèn được chọn theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng thời gian tùy chọn. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.10 | Quản lý thiết bị
| 2.10.1 | Thêm mới thiết bị | - Hỗ trợ cài đặt thiết bị mới lên hệ thống, nhập các thông tin sau: + Mã số định danh duy nhất do nhà sản xuất cung cấp. Nếu là Camera cần: Địa chỉ IP/port, số Serial thiết bị, Username/Password (thiết bị). Đáp ứng nhập thông tin cho từng loại thiết bị khác nhau. + Tên thiết bị (đặt theo quy ước), loại thiết bị (loại MCB, đồng hồ nước, camera PTZ,...), model thiết bị, nhà sản xuất + Nhập thông tin vị trí lắp thiết bị (địa chỉ) và ghim vị trí trên bản đồ số; tên đơn vị quản lý; tên điểm đo; ngày lắp đặt; ngày kiểm định. Nếu là MCB, đồng hồ nước cho hộ gia đình thì gán số nhà, tên chủ hộ, số điện thoại (hoặc link với cơ sở dữ liệu cư dân đã có của KĐT) + Các mô tả khác về thiết bị (nếu có) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.10.2 | Xóa thiết bị | Cho phép xóa thiết bị trên hệ thống | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.10.3 | Tạo nhóm thiết bị | Cho phép tạo nhóm thiết bị, đưa thiết bị vào nhóm | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.10.4 | Cấu hình thiết bị | - Tùy thuộc vào từng loại thiết bị, cho phép cài đặt: + Thiết bị điện, nước, chiếu sáng, quan trắc môi trường: Cài đặt tần suất thu thập dữ liệu đo và gửi thông tin về hệ thống + Thiết bị điện, nước: Thiết lập ngưỡng cảnh báo khi tiêu thụ tăng bất thường (KWh, sản lượng nước tiêu thụ tăng bất thường theo giờ, ngày, tháng) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.10.5 | Theo dõi bảo dưỡng, thay thế | Hỗ trợ giám sát tuổi thọ, lịch sử bảo dưỡng, hỏng hóc, thay thế của các thiết bị cũng như các thành phần của thiết bị; nhắc lịch bảo dưỡng, thay thế | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.11 | Tương tác giữa BQL và cư dân
| 2.11.1 | Bảng tin cư dân | Cho phép nhập nội dung tin tức, thông báo tới cư dân | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
2 | 2.11.2 | Cẩm nang cư dân | Cho phép nhập các quy định, hướng dẫn của khu đô thị | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
3 | 2.11.3 | Phản ánh cư dân | - Cho phép quản lý danh sách các phản ánh cư dân, kèm theo trạng thái: đã xử lý, đang xử lý, chưa xử lý - Cho phép trả lời phản ánh cư dân | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.11.4 | Quản lý đăng ký dịch vụ, tiện ích | - Giám sát và phê duyệt các đăng ký: Chuyển đồ, làm thẻ cư dân, sửa chữa, đăng ký giữ xe, đăng ký tập Gym | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3 | Các chức năng nghiệp vụ kiểm soát vào ra
| 3.1 | Kiểm soát ra vào khu dịch vụ (phòng tập Gym)
| 3.1.1 | Đăng ký thông tin trên Back-end VHT | Cho phép gửi thông tin từ Ứng dụng VTNet (UD) sang Back-end VHT (BE): Ảnh, ID hội viên | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3.1.2 | Kiểm soát vào | Bước 1: Camera check hình ảnh thực, nhận diện mặt và match ID tương ứng: - Nếu tìm được ID đã đăng ký: BE gửi cho UD: ID, hình ảnh chụp mặt lúc vào --> chuyển sang Bước 2 - Nếu không tìm được ID đã đăng ký (trường hợp khách lẻ): BE gửi cho UD: Mã lỗi, hình ảnh chụp mặt lúc vào, “ID tạm thời” của khách hàng --> chuyển sang Bước 3 Bước 2: UD check tính hợp lệ của ID, tương ứng các trường hợp: - Đã nộp phí dịch vụ, và đến trong khung giờ đã đăng ký: UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: ID, ảnh chụp mặt khi vào, thời gian vào. - Đã nộp phí dịch vụ, và đến ngoài khung giờ đã đăng ký, nhưng phòng tập vẫn còn trống tại thời điểm đó: UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: ID, ảnh chụp mặt khi vào, thời gian vào, ghi nhận ID đó đăng ký sử dụng dịch vụ theo block mặc định ở thời gian đó (để quản lý dung lượng phòng tập) - Chưa nộp phí dịch vụ, và khu dịch vụ còn chỗ trống giờ đó: Màn hình hiển thị thông báo chưa nộp phí. Màn hình yêu cầu nhấn vào nút “Nhấn vào đây để vào” nếu muốn sử dụng dịch vụ. UD gọi BE mở Barrier. Ghi nhận: ID, ảnh chụp mặt khi vào, thời gian vào, ghi nhận ID đó đăng ký sử dụng dịch vụ theo block mặc định ở thời gian đó (để quản lý dung lượng phòng tập) - Chưa nộp phí dịch vụ, và khu dịch vụ không còn chỗ trống giờ đó: UD không gọi mở Barrier. Hiển thị lý do trên màn hình. - Nộp phí dịch vụ, nhưng đến không đúng giờ đã đăng ký, và khu dịch vụ không còn chỗ trống: UD không gọi mở Barrier. Hiển thị lý do trên màn hình Bước 3: - Nếu phòng tập vẫn còn chỗ trống tại thời điểm đó: Màn hình yêu cầu nhấn vào nút “Nhấn vào đây để vào” nếu muốn sử dụng dịch vụ. UD gọi BE mở Barrier. Ghi nhận: “ID tạm thời”, ảnh chụp mặt khi vào, thời gian vào, ghi nhận “ID tạm thời” đó đăng ký sử dụng vụ theo block mặc định ở thời gian đó (để quản lý dung lượng phòng tập) - Nếu phòng tập hết chỗ trống tại thời điểm đó: UD không gọi mở Barrier. Hiển thị lý do trên màn hình. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3.1.3 | Kiểm soát ra | Bước 1: Camera check hình ảnh thực, nhận diện và match ID tương ứng - Nếu tìm được ID đã đăng ký: BE gửi cho UD: ID, hình ảnh chụp mặt khi ra --> chuyển sang Bước 2 - Nếu không tìm được ID đã đăng ký (trường hợp khách lẻ): BE gửi cho UD: Cờ lỗi, hình ảnh chụp mặt lúc ra, “ID tạm thời” của khách hàng --> chuyển sang Bước 3 Bước 2: UD check tính hợp lệ của ID, tương ứng với trường hợp sau: - Đã nộp phí dịch vụ: UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: ID, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. - Chưa nộp phí dịch vụ: Màn hình hiển thị mức tiền phải trả, và cho phép khách hàng lựa chọn 2 phương thức thanh toán. + Thanh toán online ViettelPay (nếu được hỗ trợ): Trên màn hình có QR code, khách hàng quét QR code thành công --> UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: ID, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. + Tiền mặt: Khách hàng nhấn “Thanh toán tại quầy” --> UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: ID, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. Bước 3: Tương ứng với trường hợp khách lẻ: - Màn hình hiển thị mức tiền phải trả, và cho phép khách hàng lựa chọn 2 phương thức thanh toán. + Thanh toán online ViettelPay (nếu được hỗ trợ): Trên màn hình có QR code, khách hàng quét QR code thành công --> UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: “ID tạm thời”, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. + Tiền mặt: Khách hàng nhấn “Thanh toán tại quầy” --> UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: ”ID tạm thời”, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3.2 | Bãi đỗ xe thông minh
| 3.2.1 | Đăng ký thông tin trên Back-end VHT | Cho phép gửi thông tin biển số xe từ UD sang BE: Biển số xe | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3.2.2 | Kiểm soát vào | Bước 1: Camera check hình ảnh thực, nhận diện biển số: - Nếu tìm được biển số đã đăng ký: BE gửi cho UD: Biển số, hình ảnh chụp xe lúc vào --> chuyển sang Bước 2 - Nếu không tìm được biển số đã đăng ký ID đã đăng ký (trường hợp khách lẻ): BE gửi cho UD: Cờ lỗi, hình ảnh chụp xe lúc vào, biển số của xe --> chuyển sang Bước 3 Bước 2: UD check tính hợp lệ của biển số. - Đã nộp phí dịch vụ: UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: biển số, ảnh chụp xe khi vào, thời gian vào. - Chưa nộp phí dịch vụ: Màn hình hiển thị thông báo chưa nộp phí. Màn hình yêu cầu nhấn vào nút “Nhấn vào đây để vào” nếu muốn sử dụng dịch vụ. UD gọi BE mở Barrier. Ghi nhận: Biển số, ảnh chụp xe khi vào, thời gian vào. Bước 3: Tương ứng trương hợp khách lẻ - Màn hình yêu cầu nhấn vào nút “Nhấn vào đây để vào” nếu muốn sử dụng dịch vụ. UD gọi BE mở Barrier. Ghi nhận: Biển số , ảnh chụp xe khi vào, thời gian vào. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3.2.3 | Kiểm soát ra | Bước 1: Camera check hình ảnh thực, nhận diện biển số: - Nếu tìm được biển số đã đăng ký: BE gửi cho UD: Biển số, hình ảnh chụp xe khi ra --> chuyển sang Bước 2 - Nếu không tìm được biển số đã đăng ký (trường hợp khách lẻ): BE gửi cho UD: Cờ lỗi, hình ảnh chụp xe lúc ra, biển số --> chuyển sang Bước (3) Bước 2: UD check tính hợp lệ của biển số, tương ứng với trường hợp sau: - Đã nộp phí dịch vụ: UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: Biển số, ảnh chụp xe khi ra, thời gian ra. - Chưa nộp phí dịch vụ: Màn hình hiển thị mức tiền phải trả, và cho phép khách hàng lựa chọn 2 phương thức thanh toán. + Thanh toán online ViettelPay (nếu được hỗ trợ): Trên màn hình có QR code, khách hàng quét QR code thành công --> UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: Biển số, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. + Tiền mặt: Khách hàng nộp tiền mặt cho nhân viên giữ xe. Nhân viên giữ xe nhấn nút điều khiển: UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: Biển số xe, ảnh chụp xe khi ra, thời gian ra. Bước 3: Tương ứng trường hợp khách lẻ: Màn hình hiển thị mức tiền phải trả, và cho phép khách hàng lựa chọn 2 phương thức thanh toán: + Thanh toán online ViettelPay (nếu được hỗ trợ): Trên màn hình có QR code, khách hàng quét QR code thành công --> UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: Biển số, ảnh chụp mặt khi ra, thời gian ra. + Tiền mặt: Khách hàng nộp tiền mặt cho nhân viên giữ xe. Nhân viên giữ xe nhấn nút điều khiển. UD gọi BE mở Barrier. UD ghi nhận: Biển số xe, ảnh chụp xe khi ra, thời gian ra. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| C | Các chỉ tiêu phi chức năng (general)
| 1 | Kiến trúc và công nghệ
| 1.1 | Kiến trúc và công nghệ | Các tầng của ứng dụng phải được phân tách một cách độc lập, các tầng có thể chỉnh sửa một cách độc lập mà không ảnh hưởng tới các tầng khác: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng dữ liệu. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Các module được phân tách một cách độc lập về dữ liệu, về nghiệp vụ, đảm bảo dữ liệu và nghiệp vụ một module không bị ảnh hưởng khi dữ liệu và nghiệp vụ của các module khác thay đổi. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Hệ thống dễ dàng mở rộng/giảm dung lượng theo từng module mà không gây downtime. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có các cơ chế caching để tăng tốc độ xử lý đối với các dữ liệu thường xuyên được sử dụng ở tất cả các tầng: giao diện, logic, database. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có cơ chế in memory cho các dữ liệu thường xuyên được sử dụng và đáp ứng xử lý thời gian thực | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có các cơ chế phân tải để tăng khả năng xử lý: cơ chế load balancer cho phép nhiều máy cùng xử lý các tác vụ giống nhau đối với các tác vụ có tần suất sử dụng lớn; cơ chế xử lý song song trên nhiều tiến trình khác nhau trên cùng máy chủ để nâng cao hiệu năng hệ thống. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Hệ thống chạy được trên nền tảng phần cứng ảo hóa/ Container | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Hệ thống hỗ trợ sử dụng CSDL mã mở | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2 | Tính tin cậy
| 2.1 | Tính tin cậy | Cho phép cấu hình ngưỡng kiểm soát được TPS của các Service theo tối thiểu 2 level | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Những yêu cầu quá thời gian timeout thì giải phóng, reject những yêu cầu vượt quá khả năng tiếp nhận | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.2 | Khả năng chịu lỗi | Có cơ chế tự bảo vệ và tự động từ chối tiếp nhận thêm các giao dịch nếu vượt quá ngưỡng theo từng module như cho phép giới hạn khả năng xử lý của ứng dụng, số lượng yêu cầu xử lý được trong 1 khoảng thời gian. Đảm bảo mỗi lượt retry được chuyển hướng tới node xử lý khác với node đang cao tải | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có cơ chế cô lập các module đang bị lỗi (không phân tải vào các module chậm, treo, down), từ chối không tiếp nhận đầu vào khi vượt ngưỡng xử lý của hệ thống. Không làm gián đoạn toàn bộ 100% dịch vụ. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có cơ chế kiểm soát và xử lý timeout, lỗi khi giao tiếp giữa các hệ thống, giữa các module trong hệ thống. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có giải pháp đảm bảo tài nguyên dùng chung không bị xung đột: Connection: DB connection, FTP connection, File hander, Socket connection (WS,…) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Đảm bảo cơ chế dự phòng toàn bộ hệ thống theo quy định của tập đoàn. Các cơ chế dự phòng Active-Standby trở lên đều có cơ chế lật mặt tự động khi phát hiện lỗi. Các thiết bị, kết nối đảm bảo dự phòng 1+1 về dung lượng | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Thiết kế giải pháp tự động phát hiện và điều tiết lưu lượng thông qua bộ cân bằng tải/ Load balancer hoặc Reverse Proxy hoặc công cụ tương đương (có khả năng giám sát tính sẵn sàng và điều chỉnh lưu lượng tải theo các mode tối thiểu gồm: simple round robin, Least-Loaded Round Robin, Weighted Round Robin). | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Đối với mô hình xử lý request trên queue, hệ thống tự động từ chối yêu cầu khi chạm ngưỡng đầy queue và gửi cảnh báo cho quản trị hệ thống. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cho phép triển khai chế độ thay đổi từ FIFO sang LIFO. Chiến lược này dựa trên giả thiết ở các dịch vụ tương tự web search, khi thời gian chờ quá 10s thì nhiều khả năng người dùng đã từ bỏ và làm mới trình duyệt, việc xử lý yêu cầu cũ không còn ý nghĩa nữa. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Giới hạn số lượt retry được phép thực hiện theo - Tính trên request. Ví dụ: tối đa 1 request được retry 3 lần - Tính trên client. Ví dụ: một client được phép retry tối đã 10% số lượng request - Giám sát số lần retry trên từng tác vụ, khi số lượng retry tăng đến một ngưỡng, có thể thiết lập chế độ phản hồi lỗi: “Quá tải, không thử lại” | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cung cấp khả năng từ chối yêu cầu, theo ít nhất một trong các ngưỡng sau: - Thiết lập ngưỡng tài nguyên/ người dùng. Ví dụ: Mỗi người dùng chỉ đáp ứng một lượng tải nhất định như Google quy định mỗi người dùng Gmail được phép tiêu thụ tối đa 4000 CPU/ giây). - Thiết lập ngưỡng phản hồi trên client. Ví dụ: Ứng dụng mobile tự động nhận diện số lượng yêu cầu được phản hồi/ số lượng yêu cầu phát sinh, nếu quá ngưỡng thì tự động từ chối yêu cầu. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Các Ứng dụng, CSDL có sự phân cách sử dụng tài nguyên. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có giải pháp thực hiện giới hạn tài nguyên dùng chung cho nhiều ứng dụng về RAM, CPU, IOPS... tránh việc xung đột tài nguyên giữa các tiến trình. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Phải thiết lập các tham số giới hạn dung lượng log tạo ra trên mỗi hệ thống, tối thiểu gồm: Giới hạn số lượng file log tối đa và giới hạn kích thước file log tối đa nhằm hạn chế hiện tượng quá tải lưu trữ. Ví dụ Đối với hệ thống sử dụng Log4j cần thiết lập tham số: + MaxBackupIndex: Giới hạn số file log tối đa được ghi dựa + MaxFileSize: Giới hạn kích thước file log tối đa tùy theo tính chất ứng dụng | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có cơ chế đẩy log/ file dữ liệu ra vùng lưu trữ tập trung | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có cơ chế phản hồi thông báo cho người dùng trong các tình huống khi vượt ngưỡng, khi hệ thống bị lỗi. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 2.3 | Khả năng phục hồi | Cho phép thiết lập kịch bản hành động (ví dụ: restart tiến trình, failover...) khi phát hiện tiến trình không phản hồi/chậm phản hồi/cao tải | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cho phép thiết lập tự động sao lưu dữ liệu định kỳ theo nhiều mức và theo các cơ chế sao lưu khác nhau | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có khả năng khôi phục lại dịch vụ/dữ liệu khi bị lỗi: Có giải pháp retry theo yêu cầu nghiệp vụ trong các trường hợp mất kết nối bên trong và bên ngoài hệ thống | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cho phép khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu gần nhất. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3 | Tính khả dụng
| 3.1 | Tính dễ hiểu/ dễ học | Vị trí/màu sắc/bố cục các thành phần giao diện tương đồng không nên quá khác biệt giữa các module/phân hệ (ví dụ: thứ tự hiển thị, vị trí form tìm kiếm, màu sắc các nút chức năng cùng ý nghĩa....). Ví dụ: nút xóa màu đỏ, nút lưu màu xanh lá… | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Thao tác với các biểu tượng giống nhau phải cho trải nghiệm và chức năng giống nhau: Giúp người dùng phân biệt được các chức năng bằng cách làm cho chúng dễ phân biệt; Tránh các chế độ, biểu tượng trông giống nhau nhưng lại hoạt động khác nhau khi có cùng một đầu vào | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Sử dụng các câu từ miêu tả/thông báo ngắn gọn, dễ hiểu | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cảnh báo timeouts: Cảnh báo cho người dùng biết trước khi timeouts để người dùng biết và thao tác thêm với hệ thống | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 3.2 | Khả năng vận hành | Cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ vận hành, giám sát, cảnh báo hệ thống: cung cấp các giao diện, web service để có thể chủ động giám sát tình trạng của dịch vụ (health check chủ động). | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Hệ thống đo KPI có giao diện phục vụ việc theo dõi giám sát toàn bộ KPI cho các giao dịch chính của ứng dụng thể hiện được ngưỡng trên dưới và cảnh báo khi KPI sụt giảm hoặc tăng vọt so với ngưỡng. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có các báo cáo KPI phân tích xu thế chất lượng hệ thống để cảnh báo sớm. Cho phép so sánh KPI với giá trị trước 5 phút, 1 tiếng, thời gian cùng ngày, thời gian cùng tuần | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Quản lý lỗi/cảnh báo/log: Cung cấp các cảnh báo dựa trên các tham số thiết lập trước (điều chỉnh được); Toàn bộ các cảnh báo/lỗi/log được phân loại/lọc để dễ dàng theo dõi; Các cảnh báo được cung cấp với độ trễ <1 phút. Hỗ trợ cảnh báo bằng âm thanh, email, sms; Lưu log hệ thống, tiến trình và log tác động của người dùng. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Quản lý tập trung cho việc thực hiện toàn bộ các công việc cấu hình, tác động hệ thống bao gồm: Start, stop tiến trình, cấu hình tham số tiến tình, ứng dụng. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
Hỗ trợ VHKT:
|  |  | Cần có mô tả rõ các số lượng/cấu hình phần cứng cần thiết cho các mức số lượng thuê bao, CCU tăng trưởng | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cung cấp công cụ tập trung cho phép xuất toàn bộ các trạng thái của các tiến trình, hệ điều hành trong vòng 1 tháng phục vụ cho công tác kiểm tra hệ thống khi có lỗi xảy ra. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cung cấp công cụ upcode tự động | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Cung cấp cơ chế switch online không gây downtime hệ thống | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Thiết bị mạng hỗ trợ quản trị qua giao diện dòng lệnh qua SSH, Telnet | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Thiết bị hỗ trợ giám sát SNMP từ version 2c trở lên | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Thiết lập chính sách bảo mật hệ điều hành mày chủ, version hệ điều hành, OS Kernel đáp ứng tiêu chuẩn ATTT cho hệ điều hành theo tiêu chuẩn của Tập đoàn. Đảm bảo có cài đặt SOC agent, OSSEC agent trên các máy chủ và kết nối đến hệ thống quản lý tập trung của Tập đoàn. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Đảm bảo mã hóa thông tin kết nối đến Database, đến các hệ thống khác có chứa thông tin user, pass: áp dụng cho ứng dụng có thuật toán quy định được cho tất cả các ngôn ngữ, hiện tại có lib viettel-security cho Java. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Tra cứu được toàn bộ chi tiết lịch sử giao dịch và sử dụng dịch vụ của khách hàng. Công cụ có khả năng cho phép đánh giá và khoanh vùng lỗi khi có nhiều phản ánh khách hàng. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có công cụ hỗ trợ nghiệp vụ, xử lý các trường hợp đơn lẻ như mất đồng bộ thông tin, thay đổi trạng thái nghiệp vụ cho VHKT | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Các phần mềm cần sử dụng thiết bị/công cụ để thao tác nghiệp vụ/test tính năng hệ thống khi có phản ánh của người dùng cho CSKH. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 4 | Tính hiệu quả
| 4.1 | Thời gian xử lý | Chức năng không có giao tiếp với hệ thống ngoài (tức là không phụ thuộc vào thời gian xử lý của hệ thống ngoài): thời gian xử lý <=5s kể từ khi nhấn nút submit cho đến khi có kết quả phản hồi. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 5 | Khả năng bảo trì
| 5.1 | Khả năng phân tích | Đảm bảo ứng dụng ghi log theo quy định thiết lập, quản lý, lưu trữ và khai thác log hệ thống, thiết bị, ứng dụng CNTT | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Log được ghi trên tất cả các Module trong hệ thống. Giữa các Module phải có cơ chế ghi log để nhận dạng, liên kết được từng giao dịch trên các Module với nhau (ví dụ như ID của giao dịch). | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có cơ chế đặt log theo từng mức để bật/tắt, theo dõi kiểm tra khi cần (ví dụ như chế độ Information, chế độ Debug, chế độ trace chi tiết một giao dịch). | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Log phải được ghi có cấu trúc để có thể dễ import được vào các hệ thống quản lý log tập trung. Mỗi giao dịch được ghi trên một dòng log, các trường cách nhau bởi dấu "¦". | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có chức năng cho người dùng tự nhập phản ánh về các lỗi ứng dụng, các vướng mắc để làm cơ sở hoàn thiện phần mềm. | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có module tập trung để quản trị, khai báo các thay đổi trong hệ thống ( ví dụ như OSS của viễn thông, CMS...). Trên giao diện này cho phép: + Thay đổi, cấu hình được các tham số như chính sách, danh mục, các ngưỡng trên các module,... + Reload các tham số cấu hình hệ thống như sản phẩm, gói cước, chương trình khuyến mại, và dữ liệu danh mục mà không cần phải khởi động lại hệ thống. + Cấu hình, hiển thị được toàn bộ các cảnh báo, lỗi trên toàn bộ hệ thống. Cho phép tạo định nghĩa và phân loại mức độ các cảnh báo. + Giám sát được hoạt động ứng dụng online, nhìn cảnh báo online qua màn hình, âm thanh, email, sms. + Có các báo cáo về KPI chi tiết, tổng hợp. + Có giao diện, giao thức cho phép các hệ thống khác truy nhập vào để lấy các thông tin như cảnh báo,... | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Đối với từng Module trong hệ thống, giám sát online được các thông số tại từng thời điểm: số lượng giao dịch tải đầu vào/khả năng đáp ứng, thời gian xử lý từng giao dịch/KPI cho phép, tổng số giao dịch xử lý lỗi/tổng giao dịch vào, tổng số giao dịch xử lý thành công/tổng giao dịch vào. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 5.2 | Khả năng thay đổi được | Quản trị hệ thống có thể thay đổi được các tham số nghiệp vụ hệ thống, ngưỡng đáp ứng của hệ thống, đa ngôn ngữ, tiền tệ… | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Khả năng tích hợp linh hoạt cho phép sẵn sàng tích hợp với một số hệ thống giám sát, quản lý tập trung của VTNet như AOM, MM, IIM… | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 6 | Tính khả chuyển
| 6.1 | Khả năng tương thích | Hỗ trợ sử dụng được trên nền tảng di động Android và iOS | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Hỗ trợ phiên bản mới của hệ điều hành mobile: Thời gian hệ thống cần nâng cấp đáp ứng các phiên bản mới không quá 2 tuần. | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 6.2 | Khả năng cài đặt phần mềm | Hệ thống tự động nâng cấp khi có phiên bản mới (có thông báo và xác nhận của người dùng) | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Bộ cài có thể cài đặt trên các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, máy tính bảng, appstore | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có tài liệu sizing và test case đầy đủ hỗ trợ công tác CPM - Capacity and Performance Management. Sizing và design có mô tả cụ thể các metric phục vụ VHKT: CPU, Ram, IOPS, latency, TPS, QPS | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có bản thiết kế các công nghệ đặc thù (storm, dpdk, sr-iov...) với version tương ứng | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
|  |  | Có tài liệu đánh giá tính sẵn sàng với cloud native, như: khả năng Containerize và khả năng tích hợp với Container Orchestration Engine (như Kuberenetes) | O | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu
| 7 | Tính bảo mật
| 7.1 | Tính bảo mật | Đảm bảo tính bảo mật liên quan đến mức mã nguồn, hạ tầng, hệ Quản trị CSDL theo quy định hiện hành của Tập đoàn | M | Đạt: Hệ thống thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu Không đạt: Hệ thống không thỏa mãn điều kiện nêu ra ở chỉ tiêu